[image: image1.png]COMUNE DI
REGGIO EMILIA





 Area Risorse del Territorio

 Servizio  Ingegneria – Edifici


 Servizio Reti e Infrastrutture
[image: image2.png]f? Reggio Emilia
® citta
delle persone





 Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia
                                 tel. 0522 456377  fax 0522 456515


  pec: servizidiingegneria@municipio.re.it

[image: image3.jpg]et





MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI OVEST- 2016

OPERE STRADALI 
---------

PROGETTO ESECUTIVO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
  
Progettista 
 geom. Paradisi Maurizio

DICEMBRE 2016
	via Cella All'Oldo_passaggio veicolare tombato

	DESCRIZIONE


	U.M.
	Q
	P.U

€
	TOTALE

€

	Realizzazione di passaggio veicolare tombato (per carichi stradali), di collegamento al parcheggio cimiteriale.  

Si prevedono le seguenti lavorazioni:

_opere di scavo (sbancamento) su terreno e banchine stradali; h.m 0,45 ;

_stesa di materiale inerte ( ghiaioso e stabilizzato)  per la formazione degli strati di sottofondazione e fondazione stradale su strato separatore di peso adeguato; h.m 0,50 ;

_formazione di massetto in cls armato a prestazione garantita; sp. cm 10/12;

_realizzazione strato di finitura in conglomerato bituminoso tipo “tappetone”, sp. cm 5;

_ formazione di rilevato stradale con materiale inerte e terroso (profilatura margini stradali);

_posa su platea in cls di tubi Ø 100 cm prefabbricati in cls armato  autoportanti ( con piede di posa) , dimensionati per carichi stradali di 1^ categoria e rivestiti con bauletto in cls di spessore adeguato;

_formazione strato ripartitore (ricoprimento superiore) in cls armato (soletta); mq 45 ca; 

_realizzazione strato di finitura in conglomerato bituminoso tipo “tappetone”; mq 90 ca;

_posa nuova barriera metallica stradale di sicurezza; m 45 ca; 

_formazione di spallette in c.a. (a prestazione garantita) ai lati della tombinatura; mc 4 ca

_apposizione di nuova segnaletica stradale; 

_riprofilatura del fosso canale con mezzo meccanico idoneo e pulizia manuale dei tratti tombati (ex novo/esistente) 

_sistemazione della pavimentazione in c.b.  tipo usura e/o tappetone nelle zone di raccordo (ripristini lineari-rappezzi).

Il tutto eseguito secondo le indicazioni della d.l. e la normativa vigente.

Per un tratto tombato di m 7 ca; 

Superficie complessiva del nuovo collegamento mq 95 ca.
 
	
	
	
	

	
	a corpo
	1
	14.850,0
	14.850,00

	TOTALE
	14.850,00




	via  Villana - via Felesino_sistemazione piazzole banchine laterali

	DESCRIZIONE


	U.M.
	Q
	P.U

€
	TOTALE

€

	Sistemazione pavimentazione esistente (piazzola inghiaiata) via Felesino civ.8/zona passo carraio con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 3/5

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 8/10 previa compattazione piano bonificato;

_riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato con binder tipo chiuso (striscia largh. Cm 40/50) compresi raccordi.

Per mq 75 ca

________________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (banchina- piazzola inghiaiata) via Felesino civ.8/tratto lineare con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 3/5

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 8/10 previa compattazione piano bonificato;

-sistemazione pavimentazione banchina (striscia largh. m1,20 ca) in c.b. binder tipo chiuso sp. cm 7/8 compreso riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato e raccordi con il piano esistente.

Per mq 48 ca 

________________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (piazzola inghiaiata) via Felesino civ.10/zona passo carraio con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 3/5

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 8/10 previa compattazione piano bonificato;

_riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato con binder tipo chiuso (striscia largh. Cm 40/50) compresi raccordi.

Per mq 22 ca

_______________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (piazzola pavimentata) via Felesino civ.1/tratto lineare confinato, con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 3/5

_demolizione/fresatura pavimentazione in c.b. esistente/ammalo rata sp. cm 3/5

_risagomatura sottofondo con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 8/10 previa compattazione piano bonificato;

-sistemazione pavimentazione banchina (rappezzi) in c.b. tipo tappetone sp. cm 5 previa riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato e raccordi con il piano esistente;

_tombamento fosso stradale  con tubo cls  autoportante diam. 50m cm  compreso soletta superiore in cls armato (rete) e pavimentazione in c.b. tipo tappetone sp. cm 5, inclusi raccordi con il piano esistente;

Per mq 40 ca (pavimentazione)

Per ml 8 tombamento

________________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (bancina- piazzola inghiaiata) via Felesino civ.5/tratto lineare con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 5/7

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 10/12 previa compattazione piano bonificato;

_riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato con binder tipo chiuso (striscia largh. m 1,20) sp. cm 7/8 previa riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato e raccordi con il piano esistente;

Per mq 66 ca

______________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (bancina- piazzola inghiaiata) via Villana acquedotto/tratto lineare con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 5/7

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 8/10 previa compattazione piano bonificato;

_riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato con binder tipo chiuso (striscia largh. m 2,10) sp. cm 7/8 previa riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato e raccordi con il piano esistente;

Per mq 116 ca

______________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (banchina- piazzola inghiaiata) via Villana civ. 6/1-zona varco agricolo con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 5/7

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 12/14 previa compattazione piano bonificato;

_sistemazione pavimentazione banchina in c.b. binder tipo chiuso 8 (area con largh. m 2,70 ca) sp. cm 8/10 previa riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato e raccordi con il piano esistente;

 Per mq 45 ca

________________________________________

Sistemazione pavimentazione esistente (banchina-piazzola inghiaiata) via Villana civ. 1/1 tratto lineare confinato, con:

_scarifica/pulizia piano esistente sp. cm 3;

_risagomatura/ricariche con misto stabilizzato pezz. media, sp. cm 5 previa compattazione piano bonificato;

_riprofilatura/regolarizzazione ciglio bitumato con binder tipo chiuso (striscia largh. cm 40/50) compresi raccordi.

Per mq 108 ca

________________________________________


	a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo
	1

1

1

1

1

1

1

1


	1.250,00

920,00

450,00

1.920,00

1.450,00

2.400,00

1.150,00

1.100,00


	1.250,00

920,00

450,00

1.920,00

1.450,00

2.400,00

1.150,00

1.100,00

	TOTALE
	9.720,00




	VIA J. F. Kennedy_ripristino elementi di separazione in pietra e metallo

	DESCRIZIONE


	U.M.
	Q
	P.U

€
	TOTALE

€

	Intervento di ripristino delle cordonature di separazione percorsi ciclopedonali di  Via Kennedy. Il prezzo unitario compensa le seguenti lavorazioni:
_Bordo per aiuole spartitraffico e di separazione, in rettilineo e in curva, in elementi prefabbricati in cls e granito, lisci, lunghezza minima cm. 100, compreso scavo e tagli della pavimentazione, reinterri, letto di posa  in calcestruzzo, rinfianchi continui, compresa sigillatura dei giunti con malta fine di cemento e l'utilizzo di pezzi speciali anche curvi e per bocche di lupo

_Dissuasore di sosta o deviatore di traffico in granito colore grigio o nero a scelta della d.l., a forma cilindrica con sommità piana e/o  a calotta sferica (come da indicazioni della d.l.). Il prezzo unitario compensa:  il taglio della pavimentazione bituminosa con mezzo meccanico per una profondità di taglio non inferiore a cm 25; la demolizione della sovrastruttura stradale secondo le sezioni di taglio, per una h. non inferiore a cm 20; lo scavo in sezione obbligata/ristretta, anche eseguito a mano, per una h. non inferiore a cm 25;  il getto di pulizia alla base dello scavo in cls magro;   la fondazione in cls Rck 20, h. cm 10/15, a formare la base di appoggio al tubo forma in materiale plastico; l'infissione del tubo forma in materiale plastico ispessorato (polietilene ad alta densità PEAD marchio iiP), del diametro esterno compreso fra i 400 e 500 mm, spessore del tubo non inferiore a mm15, tagliato a misura (h. compresa fra i 350 e 450 mm); il riempimento e rinfianco laterale in sabbia e polvere di frantoio, compresi tutti gli oneri di sistemazione e costipamento con bagnatura; la sigillatura superficiale con malta pronta adesiva a base cementizia costituita da inerti selezionati, cementi modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici e fibre sottilissime, in opera per spessori non superiori a cm 2, compresa regolarizzazione/lisciatura superficiale
_Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso; compresa la pulizia del piano, il tracciato, la fornitura della vernice (bianca o gialla) del tipo rifrangente premiscelato (quantità non inferiore a Kg 1,00/mq) compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento anche in presenza di traffico. 

Per linee, fasce di arresto, scritte, simboli e zebrature.
_Cancellatura linee esistenti con apposita fresatrice

_ Paletto dissuasore in plastica e metallo ( del tipo a scelta della d.l.)
_Sostegno tubolare in Fe zincato del � esterno di mm 60, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, sistema antirotazione; compreso il plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità.

Per altezze di m. 1,60 e m 3,60
_Segnale stradale in alluminio scatolato 25/10, completo di attacchi speciali; rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 1 e/o 2; per targhe, triangoli, dischi e cartelli compositi. Il tutto come da indicazioni della d.l.

_Tappeto d’usura, in strada o su marciapiede, in conglomerato bituminoso chiuso (di idonea granulometria come da richieste della d.l.), steso prevalentemente a mano , per l’esecuzione di rappezzi, raccordi, riparazioni di avallamenti, ripristini lineari a ridosso dei bordi e risagomature del piano viabile. Sono compresi: la pulizia della sede da trattare, eseguita con idonee macchine spazzatrici o a mano; l’emulsione bituminosa per mani di ancoraggio; la compattazione a più passate con rullo compressore di peso adeguato o con piastra vibrante;  le protezioni per cordonati stradali , pozzetti e pavimentazion; la sigillatura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva sabbiatura.

_Pavimentazione stabilizzata per stradini interni a giardini e aree verdi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spess. di cm. 10/12 pezz. medio con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granuletrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni  8-12 mm., compresa l'idonea rullatura a strati separati, lo scavo, la posa del tessuto separatore sul piano di posa e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica.

Per la formazione di bordure (lineari e puntuali) di separazione e confinamento  dei percorsi ciclopedonali:

_su via Kennedy, zona scuole/Consorzio m 15 ca

_su via Kennedy, zona “Volo” m 21 ( stradello)

_su via Kennedy, zona CPO m 18 

_su via Kennedy, zona “ex Giglio”/parcheggio m 35


	
	
	
	

	
	a corpo
	1
	11.350,00
	11.350,00

	TOTALE
	11.350,00


	Via Piccard_segnaletica stradale e lavori stradali vari

	DESCRIZIONE


	U.M.
	Q
	P.U

€
	TOTALE

€

	Intervento di sistemazione-riorganizzazione funzionale della segnaletica orizzontale e verticale su Via Piccard. Il prezzo unitario compensa le seguenti lavorazioni:
_Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso; compresa la pulizia del piano, il tracciato, la fornitura della vernice (bianca o gialla) del tipo rifrangente premiscelato (quantità non inferiore a Kg 1,00/mq) compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura materiale, tracciamento anche in presenza di traffico. 

Per linee, fasce di arresto, scritte, simboli e zebrature.
_Cancellatura linee esistenti con apposita fresatrice

_ Paletto dissuasore in plastica e metallo
_Sostegno tubolare in Fe zincato del � esterno di mm 60, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, sistema antirotazione; compreso il plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità.

Per altezze di m. 1,60 e m 3,60.
_Segnale stradale in alluminio scatolato 25/10, completo di attacchi speciali; rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 1 e/o 2; per targhe, triangoli, dischi e cartelli compositi

_Bordo per aiuole spartitraffico e di separazione, in rettilineo e in curva, in elementi prefabbricati in cls e granito, lisci, lunghezza minima cm. 100, compreso scavo e tagli della pavimentazione, reinterri, formazione di letto in calcestruzzo, rinfianchi continui, compresa sigillatura dei giunti con malta fine di cemento e l'utilizzo di pezzi speciali anche curvi e per bocche di lupo

_Tappeto d’usura, in strada o su marciapiede, in conglomerato bituminoso chiuso (di idonea granulometria come da richieste della d.l.), steso prevalentemente a mano , per l’esecuzione di rappezzi, raccordi, riparazioni di avallamenti, ripristini lineari a ridosso dei bordi e risagomature del piano viabile. Sono compresi: la pulizia della sede da trattare, eseguita con idonee macchine spazzatrici o a mano; l’emulsione bituminosa per mani di ancoraggio; la compattazione a più passate con rullo compressore di peso adeguato o con piastra vibrante;  le protezioni per cordonati stradali , pozzetti e pavimentazion; la sigillatura dei giunti e delle attaccature con emulsione bituminosa e successiva sabbiatura.

Su un’area di circolazione pavimentata di mq 3000 ca ( lunghezza m 295 ca, carreggiata a due corsie di m 7,80 ca e banchine laterali di m 1,25)


	
	
	
	

	
	a corpo
	1
	3.850,00
	3.850,00

	TOTALE
	3.850,00


	via  xx Settembre_ripristino parapetti metallici e in pietra

	DESCRIZIONE


	 UM
	Q
	PU

€
	TOTALE

€

	Opere da pittore
Verniciatura parapetti in ferro con le lavorazioni di seguito indicate:

_ spazzolatura/carteggiatura manuale e/o con attrezzi meccanici (flessibile con disco lamellare trapano con spazzola rotante o altro) per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie/ vaiolate e parti di pittura disancorata

_ lavaggio completo delle superfici con solventi o soluzioni alcaline e idonee per la rimozione di untumi  e  grassi esistenti 

_fondo antiruggine (colore e finitura a scelta della D.L.) ad alto potere anticorrosivo (a base di resine alchidiche modificate e pigmenti anticorrosivi) applicato a due mani (a pennello o a rullo) su tutta la superficie metallica

_ finitura con protettivo ferromicaceo anticorrosivo ad alto spessore ed effetto barriera (colore e finitura/aspetto a scelta della d.l.)  applicato a due mani (a pennello o a rullo)

Sono compresi e compensati nel prezzo le opere provvisionali, l'impiego di macchine e attrezzi, la protezione delle superfici pavimentate e la pulizia finale. Il materiale dovrà pervenire in cantiere in confezioni sigillate ed essere preventivamente approvato dalla dl.

 Per mq 65 di superficie complessiva/effettiva (misurata in proiezione)

 
	
	
	
	

	TOTALE OPERE DA PITTORE
	a corpo
	1
	2.350,00
	2.350,00

	Opere da fabbro
 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio dolce per altezze fino a m 2,50 compresi i tagli, le saldature, il fissaggio alle murature/pilastri in pietra con tasselli chimici e/o staffe con ogni onere connesso: fucinato e lavorato per la revisione di manufatti quali ringhiere, parapetti, armature, mensole, piccole membrature in piano o  curve.

Per il ripristino in sito o in officina di ringhiere del peso superiore a 20 kg/mq urtate e/o manomesse; superficie in proiezione mq10 ca .

 Per ancoraggi con profilati pieni (tondi/quadri a sezione ridotta )alle murature kg 100 ca

 
	
	
	
	

	TOTALE OPERE DA FABBRO
	a corpo
	1
	2.100,00
	2.100,00

	Pavimentazioni 
Pulizia della pavimentazione esistente in cubetti di porfido (a ridosso del parapetto di protezione) eseguita a mano e/o con idropulitrice di potenza adeguata al contesto/area di lavoro, per l'estirpazione della vegetazione infestante e delle incrostazioni; compreso il carico, trasporto e scarico dei materiali rimossi a discarica autorizzata,  inclusi oneri per discarica a cura e spese dell'impresa 

Area interessata dall' intervento mq 40 ca  

A corpo € 255,00

 Ripristino pavimentazione in cubetti di porfido ( simili agli esistenti)  comprese opere di rimozione demolizione e sostituzione elementi in degrado e non riutilizzabili. Il tutto eseguito a mano o con l'ausilio di idonee attrezzature 

Area interessata dall'intervento mq 20 ca 

 A corpo € 850,00
	
	
	
	

	TOTALE OPERE di  PAVIMENTAZIONE
	a corpo
	1
	1.105,00
	1.105,00


	Opere di restauro
Idropulitura di pilastri/paramenti in pietra compresa la preventiva rimozione eseguita a mano delle incrostazioni tenaci e di calcare; con idropulitrice a pressione adeguata.

Il  tutto eseguito secondo le indicazioni della dl 

 Per n° 4 pilastri mq 7 ca

A corpo € 850,00  

Risanamento di strutture in calcestruzzo eseguito secondo le seguenti fasi e metodologie:

_ rimozione totale del calcestruzzo degradato, e privo di coerenza con il sottofondo, mediante spicconatura, idropulitura e sabbiatura 

_ spazzolatura e sabbiatura dei ferri d'armatura, integrazione attraverso la saldatura di monconi e/o pezzi di rete elettrosaldata (a maglia fissa);  trattamento mediante l'applicazione in  due mani di un prodotto inibitore di corrosione 

_ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta (del tipo a scelta della d.l.) premiscelata tixotropica o colabile (incluso l'onere delle casseforme) a più mani per riporti in spessore e per la rasatura finale il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Inclusi nel prezzo la battitura per l'asportazione del calcestruzzo ammalorato, il trasporto a discarica dei detriti, il trattamento e la saturazione delle superfici con getto d'acqua a pressione, i ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all’esecuzione dei lavori e le eventuali coperture con teli a tenuta, a protezione degli agenti atmosferici, degli elementi in cls.

Per n° 6 pilastrini

A corpo € 1.400,00
	
	
	
	

	TOTALE OPERE di  RESTAURO
	a corpo
	1
	2.250,00
	2.250,00

	TOTALE OPERE
	7.805,00


Riepilogo interventi manutenzione straordinaria QUARTIERI Ovest- 2016
	ZONE DI INTERVENTO

	I MPORTO
€ 
	IMPORTO

TOTALE
€

	
	
	

	Via Cella All'Oldo_passaggio veicolare tombato
	€ 14.850,00
	

	Via Villana_Via Felesino_sistemazione piazzole-banchine
	€ 9.720,00
	

	Via Kennedy_ripristino bordi di separazione 
	€ 11.350,00
	

	Via Piccard_sistemazione segnaletica stradale
	€ 3.850,00
	

	Via xx Settembre_ripristino parapetti metallici/opere varie
	€ 7.805,00
	

	Totale lavori in appalto
	45.575,00

	Oneri sicurezza
	925,00

	Totale
	45.500,00




3

