CA17-05 (6) ALLEGATO A

[image: image1.jpg]COMUNE DI
REGGIO EMILIA




        Acquisti e Assicurazioni
   
Via San Pietro Martire, 3 -  42121 Reggio Emilia tel. 0522/456588 fax. 0522/409098

P.IVA00145920531

www.comune.re.it 

PROGETTO PER L’ACQUISTO TRAMITE  MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CONSIP -  DI MISURATORI DI VELOCITA'  MONODIREZIONALI A POSTAZIONE FISSA PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI RELATIVE ALL'ECCESSO DI VELOCITA', DA PORRE IN OPERA NEL TERRITORIO DI REGGIO EMILIA . 

IMPORTO  BASE D'ASTA  139.000,00  oltre IVA AL 22%.
Costo di manodopera stimato: 15% della base d'asta.

CAPITOLATO SPECIALE

CODICE CIG:  
ART. 1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
L’Amministrazione Comunale  volendo   provvedere  all’acquisto di misuratori di velocità in postazione fissa omologate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con documentatore fotografico o video per il controllo elettronico delle infrazioni all'art.142 del C.d.S (eccesso di velocità)   , invita codesta Spett. le Ditta,  a presentare propria migliore offerta per la fornitura ed installazione di n.4 rilevatori monodirezionali di velocità .
I 4   rilevatori di velocità in postazione fissa  saranno installati nel territorio comunale in località Masone (RE) E Via Teggi – Codemondo (RE) come da tavole allegate (Allegato B);
Dovrà , inoltre, essere fornita compresa nel prezzo d'offerta , l'eventuale licenza d'uso di tutti i software impiegati, valida per un numero illimitato di dispositivi.

L'obiettivo del progetto è quello di creare 4 punti di controllo con funzionalità di verifica della velocità (Velox). 

I sistemi offerti dovranno avere le seguenti caratteristiche :

· Le apparecchiature devono essere provviste di tutte le  omologazioni  ministeriali per l'utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia municipale  e saranno gestite direttamente dal Servizio di Polizia Municipale presso la propria sede.

· Le apparecchiature dovranno essere omologate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibile in lingua italiana la documentazione tecnica-amministrativa: certificazioni degli impianti, dichiarazione di conformità, manuale utente e omologazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

· Le apparecchiature Velox dovranno fotografare o filmare i veicoli in infrazione solo posteriormente al fine di rispettare la privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e per avere la certezza di sanzionare anche i motoveicoli che sono sprovvisti di targa anteriore e che quindi eluderebbero i controlli.

· Le apparecchiature Velox devono essere in grado di rilevare violazioni singole o multiple da parte di veicoli che transitano anche in parallelo (sorpasso) o in successione a breve distanza; 

· I dispositivi dovranno poter essere installati a destra o a sinistra rispetto allo stesso senso di marcia;

· I dispositivi dovranno essere dotati di sistema di allarme antivandalo;

· Le apparecchiature Velox devono consentire il rilevamento dei transiti in ogni condizione atmosferica, sia di giorno che di notte e dovranno consentire di misurare la velocità dei veicoli indipendentemente dalla traiettoria degli stessi (veicoli in sorpasso).

· i dispositivi devono poter garantire la contestazione immediata delle violazioni anche se in modo non massivo;

· Il sistema deve essere in grado di interrogare le banche dati ministeriali per verificare la copertura assicurativa e della revisione dei veicoli in transito oggetto degli accertamenti 

· I dispositivi devono essere in grado di effettuare la lettura dei codici Kemler;

· Le apparecchiature o il sistema ad esso correlato dovrà consentire il riconoscimento in automatico delle targhe italiane e delle principali nazionalità europee per facilitare le funzioni di accertamento e di identificazione del proprietario del veicolo. Per quanto concerne le targhe straniere il software deve in automatico assegnare un codice indicativo della nazionalità identico a quello del software gestionale dei verbali in uso al comando. 

· Il sistema dovrà consentire in automatico, per agevolare il lavoro del personale addetto e per garantire la privacy degli utenti, di oscurare le aree, le persone ed i veicoli visualizzati nel fotogramma/video, non interessati dall'infrazione., tale operazione deve avvenire in modalità automatica sin dall'origine del fotogramma senza dare possibilità all'operatore addetto alla validazione di effettuare nessuna sorta di modifica al fotogramma. 

· Il software gestionale delle apparecchiature dovrà consentire la validazione suddivisa per ore, minuti e secondi per ogni singolo fotogramma accertato dall'operatore di Polizia Municipale. L'ora, i minuti e i secondi di validazione del fotogramma dovranno essere riportati nel corpo del verbale da trasmettere al destinatario dell'atto.
·  Le apparecchiature dovranno consentire la generazione di statistiche sul traffico in particolar modo per quanto riguarda il numero dei transiti indipendentemente dal superamento dei limiti di velocità, la media di velocità dei veicoli, le velocità massime raggiunte . Le statistiche dovranno essere per giorno, settimana, mese ed anno. 

· Le apparecchiature dovranno consentire il funzionamento continuo 24h su 24h con flash a luce visibile o infrarossa , dovranno funzionare in qualsiasi condizione meteo.

· Rilievo delle infrazioni relative al superamento dei limiti massimi di velocità senza impiego di spire induttive sul posto o di altro dispositivo fissato a terra;

· Tutti i fotogrammi o video dovranno riportare in sovraimpressione la scritta indicante la località per esteso (comune, strada, kilometrica), direzione di marcia, la data e l'ora esatta del transito del veicolo nonché i dati relativi alla velocità dello stesso.

· I singoli apparati dovranno essere accesibili e configurabili da remoto.
· Il programma di gestione delle apparecchiature deve essere interfacciabile con il software di gestione dei verbali in uso al Servizio Polizia Locale (Piemme GrandiUtenti). Il tracciato esatto previsto da Piemme GrandiUtenti sarà fornito  alla Ditta nel momento all'aggiudicazione .
· La fornitura comprende il programma di gestione, i sistemi su cui esso verrà installato  ed ogni altra attrezzatura informatica necessaria (es. server, appliance, ecc.). Questi dovranno essere installati presso il Servizio Gestione Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia o presso l'ufficio di Polizia Municipale dalla ditta aggiudicataria in luogo indicato dallo stesso servizio e alloggiati all'interno di rack già presenti presso la stazione appaltante.

· Le immagini o i video prodotti dalle apparecchiature e tutti dati acquisiti dai dispositivi dovranno essere trasferiti in automatico al sistema centrale posto presso il Servizio Gestione Tecnologie e Sistemi Informativi del Comune di Reggio Emilia e a sua volta collegato all'ufficio di Polizia Municipale tramite fibra ottica dedicata. Tali immagini e video dovranno essere visibili in tempo reale presso gli uffici della polizia municipale. 

· A tal proposito i dispositivi sul territorio dovranno avere la doppia possibilità di connessione, ovvero tramite schede SIM installabili sui singoli dispositivi e tramite rete ethernet nel caso in cui siano direttamente collegati alla rete dati proprietaria del Comune di Reggio Emilia. Nel caso in cui, a discrezione del committente, venga utilizzata la SIM per il collegamento al server centrale la ditta aggiudicataria dovrà predisporre tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari  garantire la sicurezza e riservatezza del collegamento verso i sistemi centrali (ad esempio VPN).
· Qualora il committente decida di modificare la modalità di connessione dei dispositivi sul territorio da SIM a ethernet durante il presente contratto la ditta aggiudicataria dovrà effettuare gli adattamenti necessari senza costi aggiunti per il committente. 
· Dovrà essere predisposta l'esportazione dei dati in formato testo, dei pdf  relativi e del nome del filmato dei passaggi sanzionabili verso il  sw  Piemme Grandi Utenti in uso presso il Comando;

La ditta dovrà presentare un progetto tecnico dettagliato in 20 pagine massime consentite (compresa la copertina e l'indice,  esclusi depliant degli articoli offerti e/o di foto illustrative degli stessi. ) , da redarre con carattere formato Arial 11 e interlinea 1,5 in cui dovranno essere descritte :

· configurazione e architettura del sistema: devono essere illustrati i componenti sia logici che fisici necessari, il loro ruolo, le caratteristiche  hw / sw, eventuali requisiti hw/sw. Deve essere inoltre descritto in modo dettagliato il dialogo tra le varie componenti del progetto. 

· Funzionalità software disponibili nelle applicazioni disponibili in uso al comando della Polizia Municipale

· Caratteristiche tecniche dei dispositivi forniti

· tutti gli elementi indicati nell' art.3 par A che saranno oggetto di valutazione
La ditta  partecipante dovrà presentare,  pena l’esclusione, la descrizione dei beni offerti  in tutte le caratteristiche tecniche, costruttive e dimensionali  corredata dei depliant degli articoli offerti e/o di foto illustrative degli stessi.
La scheda relativa all'infrazione dovrà riportare le seguenti informazioni:

a) Velocità rilevata

b) Limite di velocità imposto

c) Immagine della targa

d) Luogo e data, ora, minuti e secondi di rilevazione

e) Direzione di marcia

f) Matricola dell'apparato

g) Estremi del dispositivo

· Le apparecchiature dovranno essere obbligatoriamente installate su palo ad altezza minima di mt 3,00 per limitare atti vandalici su un'unica struttura laterale per senso di marcia, il palo opportunamente dimensionato dovrà essere ancorato al suolo in modo sicuro e permanente. Sia le dimensioni del palo che il tipo di ancoraggio dello stesso, nonché la parte elettrica dovranno essere provvisti di idonea certificazione attestante la corretta installazione. 
La Ditta offerente  dovrà ritenere compresi nell'offerta presentata:

· le opere edili comprensive della fornitura ed istallazione di pali di sostegno,  cablaggi, fornitura e posa di eventuali armadi rack di strada necessari. 
· segnaletica necessaria ;
·  Installazioni delle unità On Site ;

· Manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria per un periodo di 12 mesi dalla data di attivazione del sistema, interventi On Site per la risoluzione di eventuali problemi, verifica annuale di corretto funzionamento prevista per decreto di omologa;
·   Corso di formazione al personale incaricato;
·   Messa in servizio e collaudo.
ART.   2 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Le ditte concorrenti devono effettuare il sopralluogo obbligatorio presso i luoghi individuati per il collocamento dei sistemi integrati di misurazione elettronica delle velocità nelle modalità indicate nella lettera d'invito.
La mancata partecipazione al sopralluogo determina l'esclusione dalla gara.
ART. 3 – IMPORTO E PROCEDURA DI GARA
L’acquisizione della fornitura avverrà mediante procedura negoziata telematica  ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs.50/2016 con l'utilizzo dell' R.D.O del Mercato Elettronico di CONSIP, (in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 450 della Legge 296/2006)  per l'acquisto di n.   4  rilevatori  monodirezionali di velocità per un importo complessivo di gara presunto di €    139.000.00     oltre IVA al 22%  Costo di manodopera stimato nel 15% della base d'asta.  secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'art. 95 comma 2  del D.LGS 50/2016, secondo i criteri di seguito indicati, e nelle  modalità operative disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi del MEPA  (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) della centrale di committenza Consip.
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione della Commissione giudicatrice che aggiudicherà la fornitura alla ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo di 100 punti derivante dalla somma dei punteggi assegnati all'offerta tecnica massimo 80 punti e all'offerta economica massimo 20 punti .
Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri:

A. OFFERTA TECNICA 


Alla valutazione dell'offerta tecnica (qualità), che sarà effettuata in base ai criteri sotto riportati, sarà attribuito un punteggio massimo di punti 80.

Verranno non valutate da parte della commissione le pagine eccedenti oltre le 20 massime consentite (compresa la copertina e l'indice) , da redarre con carattere formato Arial 11 e interlinea 1,5.
A.1. Qualità del sistema integrato per il rilevamento delle infrazioni (punteggio massimo : 40 punti) :
Saranno valutate principalmente le seguenti caratteristiche:

· la configurazione e l'architettura del sistema: devono essere dettagliati i componenti sia logici che fisici necessari, il loro ruolo, le caratteristiche  hw / sw, eventuali requisiti hw/sw. Deve essere inoltre illustrato in modo dettagliato il dialogo tra le varie componenti del progetto.  

· certificabilità delle caratteristiche tecniche

· capacità di rilevamento differenziato per classi di veicoli (n° classi)
· livelli prestazionali OCR 
· qualità e robustezza dei sistemi di protezione da atti vandalici e agenti atmosferici

· livelli di integrazione ed interoperabilità

· capacità di analisi e statistiche del traffico
· rilevazione contemporanea fino a 2 corsie anche di veicoli allineati;
· integrazioni con altri sistemi già installati presso l'Ente
A.2. Ulteriori funzionalità rispetto a quelle minime previste dall'art.1 (punteggio massimo : 10 punti)
Saranno valutate principalmente le seguenti caratteristiche:

· omologazioni per l'accertamento e contestazione differita di infrazioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'.art.142 CdS;

· possibilità collegamento a banche dati o black list, con segnalazione dei transiti in tempo reale,

· eventuali funzionalità ulteriori.

A.3. Assistenza in garanzia (punteggio massimo : 5 punti)
Sarà valutata la tempestività d'intervento del servizio di garanzia

· intervento                  Entro  24 ore                  5 punti

· intervento                  Entro 48 ore                   3 punti

· intervento                  Entro 72 ore                   1 punto
A.4. Piano di consegna ed installazione (punteggio massimo : 15 punti)
Sarà valutato il tempo di consegna ed installazione secondo i seguenti sottocriteri:

· consegna ed installazione          entro 30 gg.         15 punti

· consegna ed installazione          tra i 31gg e 40gg        7 punti

· consegna ed installazione          tra i 41gg e 50gg        3 punti

· consegna ed installazione          tra i 51gg e 60gg        0 punti
A.5. Garanzia (punteggio massimo : 5 punti)
Sarà valutata la durata di garanzia secondo i seguenti  sottocriteri:

· garanzia                  Almeno 4 anni              5 punti

· garanzia                  Almeno 3 anni              3 punti

· garanzia                  2 anni                            0 punti
A.6. Piano di formazione del personale rispetto alla previsione minima Garanzia (punteggio massimo : 5 punti)
Sarà valutato il piano di formazione in base alle giornate di formazione nonché in base alle modalità e alle tempistiche.
Verranno escluse dalla gara le ditte che totalizzeranno un punteggio relativo all'offerta tecnica inferiore a 40 punti.
Modalità di attribuzione dei punteggi

La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:

per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

C(a) = Σ n [ Wi *V(a) i ]

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);

n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)

Σn= sommatoria

Wi = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a) i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di

valutazione (i) dell’offerta (a)

I coefficienti V(a) i sono determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti  in modo collegiale dalla commissione,  sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Assente- completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Negativo

0,3 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente

0,5 Appena insufficiente

0,6 Sufficiente

0,7 Discreto

0,8 Buono

0,9 Ottimo

1 Eccellente
Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

Così come previsto dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 novembre 2011 nonchè dalla delibera della stessa Autorità n. 1005 del 21/09/2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd. “riparametrazione” (i totali dei punteggi assegnati alle offerte tecnica  verranno riparametrati al punteggio massimo di riferimento).
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

ART. 4 – OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica punteggio massimo attribuibile: 20 punti,  sarà valutata sulla base dell'importo complessivo indicato nell'offerta economica e nel dettaglio economico, costituito da:
B) OFFERTA ECONOMICA
	OFFERTA ECONOMICA
	PUNTEGGIO MASSIMO                                                   20
                                                                così ripartito:

	1)
	Prezzo offerto dei 4 sistemi monodirezionali di misurazione elettronica delle velocità incluso il montaggio  e opere murarie necessarie nonché la  formazione del personale 
	15

	2)
	Prezzo offerto per il servizio di manutenzione annuale, successivo al periodo di garanzia.
	5


1. L’offerta economica relativamente i 15 punti di cui al punto 1)  dovrà essere formulata prevedendo un importo in ribasso rispetto all’importo a base di gara  che ammonta complessivamente a € 139.000,00.

2. La ditta partecipante dovrà relativamente al punto 2) indicare il prezzo offerto per il servizio di manutenzione annuale, successivo al periodo di garanzia.
La ditta dovrà indicare ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs 56/2017 i propri costi della manodopera e costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro compilando l'allegato C) .

Detto importo complessivo deve essere onnicomprensivo, pertanto nel corso del rapporto contrattuale, nessuna ulteriore spesa potrà essere addebitata a questa Amministrazione Comunale.
 I punteggi relativi all'offerta economica saranno  assegnati utilizzando la seguente formula ( non lineare a proporzionalità inversa) che sarà applicata singolarmente ad entrambe le quotazioni:


              Pmin
PE = PEmax X ____________

                P
PE = Punteggio economico

PEmax   = massimo  punteggio attribuibile

P = prezzo (valore) offerto dal concorrente iesimo

Pmin = prezzo più basso tra quelli in gara

Px  =  prezzo da confrontare della ditta in esame che partecipa all’aggiudicazione
Il risultato ottenuto dalle due voci sarà poi sommato

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97  del D.Lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo la riparametrazione.
L'Amministrazione si riserverà di:

1. procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

2. non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;

3. sospendere l’aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico  che saranno debitamente comunicati alle ditte interessate.

Gli oneri e le spese relativi alla presentazione dell'offerta e/o per qualsiasi altro onere derivante, saranno ad esclusivo carico della Ditta invitata.
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.
ART. 5 – PREZZO
I prezzi dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri per la consegna, il montaggio e l’istallazione, a regola d’arte, delle attrezzatura aggiudica​te, nonché le eventuali spese di collaudo, iva esclusa, le cui aliquote attualmente in vigore dovranno peraltro essere indicate nell'offerta presentata.

Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, nel costo della manodopera e di ogni altro elemen​to di produzione, nonché nella misura degli oneri posti a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 6 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
· Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, per partecipare alla gara le Ditte interessate devono presentare la documentazione comprovante l’effettuato versamento di idonea garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione ( firmata dal legale rappresentante e dal garante )
a scelta dell'offerente, secondo quanto disposto dal comma 1 del richiamato articolo, pari al 2% del prezzo base dell’appalto al netto di IVA.

La cauzione è costituita ai sensi e nelle modalità previste dal comma 2 dell'art. 93 D. Lgs. N. 50/2016.
 La garanzia fideiussoria è costituita secondo le modalità di cui al successivo comma 3, nonché, ai sensi del comma 4, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, successivamente alla presentazione della cauzione definitiva. 

Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. N. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i.

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

N.B.: in caso di soggetti concorrenti non ancora costituiti la garanzia dovrà prestarsi a nome di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito.

La garanzia delle imprese non aggiudicatarie sarà svincolata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La garanzia della ditta aggiudicataria verrà restituita all’atto della costituzione della garanzia definitiva.

Qualora la Ditta non mantenga l’offerta presentata o non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione di garanzia definitiva, l’importo si intenderà devoluto alla Stazione Appaltante.
· Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. 50/2016 l’appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento delle forniture, dovrà presentare all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva a favore della stazione appaltante, di importo pari al 10% del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’impresa, la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di ritenzione.

2. Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché l'operatività entro 15 giorni della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di e cogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso del marchio di qualita ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2009.

5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO

6. 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352, riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. La cauzione è dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione della fornitura/servizio da parte della impresa aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che l'Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato, in caso di risoluzione. 
9. Tale cauzione sarà a garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante l’espletamento del servizio per fatto dell’aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni, rimborsi o spese nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

10. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui L’Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del servizio. In caso di inadempienza la cauzione sarà reintegrata d’ufficio, a spese dell’aggiudicatario, prelevandone l’importo dal compenso per il servizio affidato.
11. Al termine del contratto la cauzione sarà svincolata, previa constatazione di completo adempimento del servizio aggiudicato e comunque dopo risolta ogni eccezione inerente e conseguente il capitolato. Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni,l'Ente può, in qualunque momento e con la adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l’aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
12. È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

ART. 7 - SICUREZZA
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza, dovrà produrre  il proprio piano di sicurezza all'Amministrazione Comunale ;
ART.8 -FORMAZIONE DEL PERSONALE
La ditta affidataria dovrà erogare almeno un corso di formazione della durata minima di di 6 ore per il personale del Comando di Polizia Municipale, con orari da concordare con il Comando, salvo quanto previsto nell'offerta tecnica  di cui al precedente art. 2. 

Il corso  tenuto da personale specializzato si dovrà tenere presso la sede del Comando di Polizia Municipale.

 ART.9   -DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ( DEC) è individuato nel Dirigente del Servizio Polizia Municipale Dr. Stefano Poma .
4.  Il Direttore dell'esecuzione del contratto ( DEC) può avvalersi di assistenti del DEC da lui nominati.

5. I nominativi del DEC e degli assistenti del DEC verranno comunicati al concessionario.
         ART. 10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO   
             La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'installazione della strumentazione su adeguato supporto entro la data indicata nell'offerta che decorre dalla  stipula del contratto.
                          Sono a carico della ditta aggiudicataria la predisposizione delle basi su cui sarà installato il relativo palo, l'istallazione della strumentazione, il collegamento delle apperecchiature fra unità di rilevamento e l'armadio dove saranno alloggiate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'impianto di rilevazione. Al momento della consegna ed installazione, la strumentazione deve essere corredata dai decreti di omologazione, certificato di conformità al tipo omologato, taratura e ogni altra documentazione a norma di legge necessaria per il legittimo impiego nell'accertamento da remoto di sanzioni amministrative.

E' a carico della Ditta affidataria il disbrigo delle pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento dei permessi, nulla osta, titoli od autorizzazioni comunque denominate occorrenti per l'esecuzione del contratto.
ART.11 –  LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l’offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell’art. 69 del RD 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

L’Ente potrà  non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l’aggiudicazione  già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte partecipanti alla gara.

E’ facoltà dell’ente appaltante richiedere in corso di contratto eventuali modifiche al progetto se ritenute necessarie. Ogni variazione che intervenga successivamente alla stipula del contratto deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART. 12 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA FORNITURA
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  
ART. 13 - COLLAUDO
Il collaudo dovrà accertare che i sistemi integrati di misurazione elettronica di velocità presentino i requisiti richiesti dal presente Capitolato nonché indicati nell'offerta tecnica della Ditta affidataria. Sarà eseguito dal Direttore dell'esecuzione del Contratto di cui all'art.9 del presente, nonché da un tecnico dei servizi informatici, e da un tecnico dei lavori pubblici.

Il collaudo sarà effettuato entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di consegna e installazione.

Alle operazioni di collaudo dovrà essere presente anche un rappresentante della Ditta.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere anche in assenza non giustificata della Ditta.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto verbale da dove si dovrà evincere che :

· i sistemi integrati di misuratori di velocità installati sono accettati

· i sistemi risultano difettosi o non corrispondenti alle prescrizioni tecniche offerte o non istallati a regola d'arte per cui rifiutati.

· L'obbligo della ditta affidataria a sue cure e spese, di sostituire i sistemi integrati di misurazione elettronica non accettati al collaudo, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera mediante PEC dell'Amministrazione di notifica di rifiuto.
Art. 14 - Penali
L'impresa riconosce alla Stazione Appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità, laddove gli inadempimenti descritti non derivino da forza maggiore, salva in ogni caso la facoltà di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 15:

· nei casi di ritardo nell’attivazione dei misuratori di velocità (da intendersi come completamento delle operazioni di fornitura, montaggio ed installazione nonché collaudo,  che dovrà avvenire entro 30 (giorni) solari consecutivi dalla stipula del contratto, per tutti gli apparecchi forniti (Art. 13 );

· nei casi di omessa manutenzione preventiva annuale o per il diverso periodo stabilito in contratto, per ogni giorno successivo alla scadenza e fino alla data di manutenzione effettiva;

si applica una penale pari allo 0,5% del valore totale dell’aggiudicazione, al netto dell’IVA, per ogni giorno (solare) maturato di ritardo e per ogni apparecchiatura non funzionante e/o non collaudata e/o non in regola con la manutenzione.

Nel caso di mancata funzionalità iniziale, decorso comunque inutilmente l’ulteriore termine di 8 (otto) giorni lavorativi, la penale sarà pari all’1% al giorno per ogni giorno (solare) di ulteriore ritardo, salva in ogni caso la risoluzione del contratto e salva la facoltà per la S.A. di chiedere l’intervento in via urgente di altra Ditta, addebitando al Fornitore i costi.

Nei casi di ritardo nei tempi di manutenzione successiva/correttiva (ripristino del malfunzionamento ovvero sostituzione delle apparecchiature) o comunque di interruzione della continuità di funzionamento dei misuratori di velocità, sarà applicata una penale pari all’1% al giorno per ogni giorno (solare) di ritardo rispetto alle 48 ore solari previste per l’intervento e/o la sostituzione, anche provvisoria, dell’impianto, decorrenti dalla segnalazione. 

Nel caso di malfunzionamento del sistema di controllo, si applica la penale pari all’1% al giorno per ogni giorno (solare) di ritardo rispetto alle 48 ore solari previste per l’intervento, decorrenti dalla data in cui l’interruzione del sistema e/o il malfunzionamento si sono verificati.

Per tutte le ipotesi sopra richiamate, salva in ogni caso la risoluzione del contratto e salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere l’intervento in via urgente di altra Ditta, addebitando al Fornitore i costi.

Le penali sopra descritte sono cumulabili, laddove si verifichino più fattispecie riconducibili a diverse previsioni, anche sullo stesso apparecchio.

Rimane salvo altresì il risarcimento dell’ulteriore danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal RUP e trasmesse via PEC. 

L’appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP, via PEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. 
Qualora dette deduzioni siano valutate infondate secondo il giudizio della S.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il RUP applica le penali sopra indicate.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In  caso di inadempimento  accertato  dall'Amministrazione,  nel concorso delle circostanze previste dagli artt.. 1453 cod. civ., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida  del Dirigente competente ad  adempiere  nelle forme  stabilite dalla legge, senza pregiudizio  della  rifusione dei danni e delle spese.
           Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:
· cessione del contratto: la cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica

· Inosservanza della disciplina del subappalto;
·  ritardi di consegna  e difformità dei prodotti richiesti, gravi inadempienze nello svolgimento del contratto;

· qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni
Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all’Ente
Si  

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.
ART. 16  - RECESSO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R o PEC.
Ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13  il contratto di servizi  potrà essere recesso nell’immediato senza che la ditta possa vantare alcuna  rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta  disponibilità di convenzioni Consip  e/o delle centrali  di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. 
ART. 17 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE
L'aggiudicatario  dovrà comunicare all'Amministrazione  qualsiasi variazione  intervenuta  nella denominazione  o  ragione  sociale dell'impresa  indicando  il  motivo  della  variazione  (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione  non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti  dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

 ART.18 – PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE
4. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 si evidenzia che “i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

5. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

6. Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che “…sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico.”

A
ART. 19 – PAGAMENTO
Il  pagamento avverrà a 30  giorni dalle data  della/e  fattura/e  che  dovrà  essere inviata  al Servizio Affari Istituzionali - UOC Acquisti Contratti e Semplificazione amministrativa - Via S.Pietro Martire n. 3 – 42121 Reggio Emilia.
 Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell’art.6 del D. Leg.vo 207/2010.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell’ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti /acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Il   pagamento   sarà   effettuato   direttamente   alla   ditta  aggiudicataria, così  come  identificata  nella  determinazione dirigenziale  di aggiudicazione.

ART. 20 -  OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
La fornitura e il montaggio delle attrezzature è  da effettuare a "regola d'arte".

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza in base alla normativa vigente ed in particolare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

ART. 21 OBBLIGHI ASSICURATIVI


L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Reggio Emilia ) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:

· committenza di lavori e servizi

· danni a cose in consegna e/o custodia;

· danni a cose di terzi da incendio;

· danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il l'Aggiudicataria, che partecipino all’attività oggetto della fornitura a qualsiasi titolo;

· danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il l'Aggiudicataria - che partecipino all’attività oggetto della fornitura a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

· interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

· Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

· Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”
· L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto dall’Aggiudicataria- che invierà copia delle polizze al Servizio Affari Istituzionali - non esonerano l’Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

· L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall’Aggiudicataria.

ART. 22 -SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto nell’offerta la ditta dovrà indicare le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. La quota subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.

L’affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall’art. 105 comma 2. D. Leg. vo n. 50/2016.

La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall’art. 105 comma 2) del D.Leg.vo n. 50/2016.

Art.23 –  CESSIONE DEL CONTRATTO
 E' vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto .

Art.24 –   STIPULA DEL CONTRATTO 
All’aggiudicazione della presente gara, farà seguito stipula di regolare contratto nella forma prevista e stabilita da CONSIP per acquisti effettuati tramite MEPA.

L'impresa contraente dovrà farsi carico delle spese relative all'assolvimento degli obblighi di pagamento del bollo .L’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art.7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it )
In sede di stipula contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva in favore della stazione appaltante  di cui all'art.6 del presente capitolato.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.

Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune.

ART. 25 - FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si considerano applicabili le norme

vigenti in materia. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, non componibili bonariamente, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia, con espressa rinuncia di deferimento ad arbitri.
ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati e requisiti raccolti dal Committente per l'affidamento della fornitura in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati  nel  rispetto della  normativa vigente in materia di privacy.

ART. 27 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale, si fa rinvio al D. Leg.vo n. 50/2016  e alle condizioni generali di contratto relative al bando “ Beni -veicoli e forniture per la mobilità” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP.

ART. 28 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dr. Roberto Montagnani, in qualità di Dirigente del Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa.
IL  DIRIGENTE 

( Dott. Roberto Montagnani)


16

